## Slide 1: Projet CaPillar
UV 4.4 ESNTA Bretagne
ABDALLAH Rim, STOVEN Henri, QUEYRUT Simon, DUYE Rami, LESIEUR Louis

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations

## Slide 3: Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations

## Slide 4: Présentation du projet
Création d’un microscope vidéo numérique de visualisation et d’acquisition des capillaires unguéaux de manière automatisée/manuel avec l’aide d’un logiciel d’interface codé sous python
Acquisition automatisée des capillaires du lit de l’ongle des 5 doigts de la main avec distinction de la main gauche et droite
1
2

## Slide 5: Les modèles existants
CapXview (modèle présent au CHU)
Capillaroscope Optilia

## Slide 6: Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations

## Slide 7: Architecture fonctionnelle
Diagramme bête à corne

## Slide 8: Le diagramme pieuvre

## Slide 9
Les différentes fonctions contraintes

## Slide 10: Les exigences

## Slide 11: Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations

## Slide 12: Architecture physique
Le modèle de table cartésienne

## Slide 19: Les moteurs : Sxstar
Moteurs utilisés sur les imprimante 3D
Moteurs pas à pas

## Slide 20: Arduino Uno Rev 3
Prix: 20€
Facile d’utilisation
Traitement d’information en temps réel
RAM 2KB
Stockage 32KB

## Slide 21: Caméra GO-5100M-USB JAI

## Slide 22: Optique
Objectif: Mitutoyo x10
3 lentilles de focales différentes
Revêtement NIR

## Slide 23: Chemin optique
EX08 (coût abordable) : trois lentilles permettent d’obtenir deux grossissements optiques en complément du zoom numérique

## Slide 24
EX08 (coût abordable < 5000 euros) : le tube optique coûte 800 + 900 + 100 + 100 = 1900 euros (pour un prototype)
EX09 (modularité) : les lentilles sont à fixation magnétique, la cage est démontable facilement, la caméra peut être remplacée

## Slide 25
Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations
25

## Slide 26: Densité des capillaires sur une mire
26

## Slide 27: Axe des capillaires
27
Analyse en composantes principales sur le spectre seuillé

## Slide 28: Transformée de Fourier
28

## Slide 29: Sommaire
Présentation du projet
Architecture fonctionnelle
Architecture physique
Traitement d’images
Interface
Tests
Démonstrations

## Slide 31: Suite du projet
Montage de la table cartésienne
Asservissement joystick
Acquisition de l’image
Interface utilisateur pour contrôle et mesure
1mm